Von Firma: _______________________________________  Auftrag Nr.: ___________________

Ansprechpartner für Rückfragen: __________________________ Tel.:____________________

Programmierung Steuerung FloAlarm D10, FloStop D10P/E:

FloAlarm D10			FloStop D10P			FloStop D10E

| Parameter | Einschränkungen | Beispiel | Eintrag Kunde |
| --- | --- | --- | --- |
| Geräte-Identifier | 20 Zeichen | “Geb. 2B – 3. OG” |  |
| Kanalbezeichnungen | Einschränkungen | Beispiel | Eintrag Kunde |
| Kanal 1 | 16 Zeichen | “N2 links leer” |  |
| Kanal 2 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 3 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 4 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 5 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 6 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 7 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 8 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 9 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal 10 | s. o. | s. o. |  |
| Kanal | Logik Sensor (NO / NC) | Aktion (nur bei FloStop) |  |
| 1 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 2 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 3 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 4 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 5 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 6 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 7 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 8 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 9 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |
| 10 | NO  NC  | Not-Aus?  |  |

## Sonstige Einstellungen:	
Der Sammelalarm (potentialfreier Kontakt) ist für die Alarmgeräte FloAlarm D10 ab Werk als Schließer programmiert, der geschaltet bleibt, solange ein Alarmsignal ansteht. 
Alternativ kann der Kontakt so programmiert werden, daß er dem akustischen Signal folgt (wird der akustische Alarm quittiert, geht der Kontakt in den Nicht-Alarm-Zustand).
Die Logik als Schließer kann auf Wunsch auch als Öffner programmiert werden.
Für den Fall, daß der Sammelalarm dem akustischen Alarm folgen soll, kann der Kontakt dauerhaft geschaltet oder pulsierend geschaltet sein.

| Einstellung | Optionen | Beschreibung | Eintrag Kunde |
| --- | --- | --- | --- |
| Logik Sammelalarm | Schließer | Kontakt schließt im Alarmfall | (Standard)  |
|  | Öffner | Kontakt öffnet im Alarmfall |  |
| Kontakt- Verhalten | Schaltet bei Alarm | geschaltet, bis aus-lösendes Signal in Normalzustand geht | (Standard)  |
|  | “Hupe“ (Dauerton) | geschaltet, bis Hupe quittiert wird |  |
|  | “Blinklicht“ (pulsierend) | wie zuvor, jedoch pulsierend |  |